Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

im. Jana Bożego w Lublinie

Lublin, dnia 07.09.2017 r.

Znak sprawy: DZP.3311-18/2017

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa: ”‘sprzętu medycznego jednorazowego, zestawów do szycia łąkotek, błon hialuronowych oraz akcesoriów do ochrony indywidualnej i rekawic” ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, pod numerem 2017/S 150 - 310109; w dniu  08.08.2017 r.

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

W związku z zapytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły od Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, pkt. 1) i 1a oraz ust. 2, 4 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Zestaw XII,

Zadanie nr 17:

poz. nr  3,

Pytanie nr 27,

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji rękawic nitrylowych bezpudrowych, zewnętrznie polimeryzowanych i wewnętrznie chlorowanych. Rękawice bezpudrowe chlorowane są w pełni bezpieczne i nie powodują dodatkowych podrażnień. Chlorowanie jest najbardziej popularną metodą redukowania zawartości protein i pozostałości środków chemicznych. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w poz. nr 3 również rekawic o wskazanych parametrach. Stosowne zmiany w Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

poz. nr  8,

Pytanie nr 28,

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji rękawic foliowych nie będących wyrobem medycznym w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 107, poz. 679 ze zm.)  i zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług objęte są 23% stawką podatku VAT.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w poz. nr 8 rękawic foliowych nie będących wyrobem medycznym. Strona nr 6 i 11 SIWZ po zmianie, w załączeniu.

Pytanie nr 29,

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby rękawice foliowe podsiadały na opakowaniu wyraźnie oznaczoną datę przydatności do użycia. Dla produktów nie będących wyrobem medycznym producent nie ma obowiązku znakować opakowań datą ważności.

Odpowiedź: Zamawiający wyraził zodę na powyższe odpowiedzią na Pytanie nr 13 w Zestawie VI z dnia 21.08.2017 r.  Zapisy SIWZ, w tym zakresie, pozostaja bez zmian.

Zestaw XIII,

Zadanie nr 1:

poz. nr 21

Pytanie nr 30,

- czy zamawiający w pakiecie 1 pozycji 21 dopuści Kaniule dożylne  wykonane z wysoce termo wrażliwego, biokompatybilnego  PTFE. Kaniula wyposażona w 4 paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny wyposażony w teflonowa zastawkę do wstrzyknięć, samo domykający się korek portu bocznego typu "click", filtr hydrofobowy, ścięcie igły typu "Back Cut". Sterylizowane EO. Bez zawartości lateksu i PVC. Kaniula  posiadająca następujące rozmiary i przepływy :

24G/19mm(0,4-0,7) 20ml/min,

22G/25mm(0,5-0,9) 36ml/min

20G/32mm(0,7-1,1) 60ml/min

18G/45mm(0,9-1,3) 90ml/min

17G/45mm(1.1-1.5) 140ml/min

16G/45mm(1.3-1.7) 180ml/min

14G/45mm(1.8-2.1) 240ml/min

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie, pozostają bez zmian.

Pytanie nr 31,

- czy zamawiający będzie wymagał w pakiecie 1 pozycji 21, aby na koreczku samozamykającym się było logo producenta, tak jak zamawiający wymaga w pakiecie 1 pozycji 24,

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie. Zamawiajacy wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy, w tym zakresie, pozostają bez zmian.

poz. nr 23

Pytanie nr 32,

- prosimy o doprecyzowanie w pakiecie 1 pozycji 23 do czego mają służyć Koreczki z zaworkiem blokującym, pakowane pojedynczo, i jakie cechy powinny posiadać?
Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, iż koreczki z zaworkiem blokującym używane będą do zabezpieczenia wkłucia obwodowego u dzieci chorych zakaźnie, zgonie z SIWZ, w tym wymagań w Zestawieniu parametrów granicznych. Zapisy SIWZ, w tym zakresie, pozostają bez zmian.

Pytanie nr 33,

- czy zamawiający wymaga, aby koreczki w pakiecie 1 pozycji 23 wyposażone były w mechanizm blokujący wypływ wsteczny krwi, uniemożliwiający zatkanie cewnika krwią?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie, ponad określone w Zestawieniu Parametrów Granicznych, Tabeli B, doprecyzowując jednocześnie wymóg, w zakresie poz. nr 21. Stosowna zmiana w Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

poz. nr 26,

Pytanie nr 34,

- czy zamawiający w pakiecie 1 pozycji 26 wymaga przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków, sterylny, jednorazowego użytku, z zatyczką oraz wbudowanym filtrem antybakteryjnym 0,45µ i cząsteczkowym 5µ, z samo domykającą się zatyczką w kolorze niebieskim, pakowany papier folia?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla poz. nr 26, natomiast usuwa się zapis w pkt. 21 i 22 Tabeli Zestawienia Parametrów granicznych. Liczba punktów, po zmianie, wynosi: 30. Stosowna zmiana w Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

poz. nr 24,

Pytanie nr 35,

- czy zamawiający w pakiecie 1 pozycji 24 dopuści Kaniulę bezpieczną z portem bocznym wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu, z pasywnie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym personel przed przypadkowym zakłuciem,  cewnik z wtopionymi na obwodzie 2 szerokimi paskami widocznymi w RTG, port boczny wyposażony w teflonową zastawkę do wstrzyknięć, samo domykający się korek portu bocznego typu "click", filtr hydrofobowy, ścięcie igły typu "Back Cut". Logo producenta na koreczku portu bocznego. Bez zawartości lateksu i PVC atraumatyczna końcówka cewnika w kształcie stożka, elastyczne skrzydełka o gładkiej powierzchni po stronie przylegającej do skóry, sterylny, nietoksyczny, apirogenny, pakowany pojedynczo, opakowanie jednostkowe umożliwiające sterylne wyjęcie wenflonu. Rozmiar:

22G/25mm (0,6-0,9) 36ml/min,                                     
20G/32mm (0,8-1,1) 60ml/min,                                   
18G/33mm (1,0-1,3) 90ml/min,

18G/45mm (1,0-1,3) 90ml/min,                              
17G/45mm (1,2-1,5) 125ml/min,                                  
16G/45mm (1,4-1,7) 180ml/min,                                   
14G/45mm (1,6-2,1) 270ml/min

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 36,

- zwracamy się do zamawiającego o wyjaśnienie, na jakim oddziale będą stosowane kaniule bezpieczne w rozmiarze 24G z pakietu 1 pozycji 24?
Odpowiedź:

Zamawiający będzie wykorzystywał kaniule bezpieczne w rozmiarze 24G w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii do wyrównywania pacjentów wstrząsowych.

poz. nr 21,22,23,24,26,

Pytanie nr 37,

- zwracamy się do zamawiającego o wydzielenie z pakietu 1 pozycji 21, 22, 23, 24 i 26 utworzenie nowego pakietu celem złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej, co pozwoli na złożenie oferty z wysokiej jakości sprzętem. Wyłączenie w/w pozycji pozwoli na złożenie ofert innym firmom, gdyż obecny zapis SIWZ ogranicza konkurencję.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający określił zakres przedmiotu zamówienia w odniesieniu do zadań 1-36, w tym kompleksowość przedmiotu zamówienia w   zadaniu nr 1. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Zadanie nr 2:

poz. nr 1

Pytanie nr 38,

- czy zmawiający w pakiecie 2 pozycji 1 dopuści Cewnik do wkłuć centralnych dwuświatłowy 7F/19-21cm 16G/16G zawierający prowadnicę 53cm o średnicy 0,032', igła 18G o długości 70mm , strzykawka 5ml, skalpel, zastawki zabezpieczające wkłucie, dylatator, dodatkowe skrzydełka do mocowania, dodatkowa krótka kaniula o długości 64mm 18G?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 2

Pytanie nr 39,

- prosimy o doprecyzowanie czym ma być pokryty cewnik w pakiecie 2 pozycji 2

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania w poz. nr 2 cewnika pokrytego powłoką antybakteryjną, zgodnie z opisem. Zapisy SIWZ, w tym zakresie, pozostają bez zmian.

Pytanie nr 40,
- czy zamawiający w pakiecie 2 pozycji 2 dopuści Trzyświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu , prowadnik typu J o długości 60 cm , cewnik widoczny w Rtg, o rozmiarze 7,5F i długości 20 cm. Kanały 14x18x18G. Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, skalpel, igła 18G x 70mm, kaniula 18G 64mm, poszerzacz, dodatkowe skrzydełka mocujące, trzy korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 41,

- czy zamawiajmy w pakiecie 2 pozycji 4 dopuści Trzyświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu , prowadnik typu J o długości 60 cm , cewnik widoczny w Rtg, o rozmiarze 7,5F i długości 16 cm. Kanały 14x18x18G. Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, skalpel, igła 18G x 70mm, kaniula 18G 64mm, poszerzacz, dodatkowe skrzydełka mocujące, trzy korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 42,

- czy zamawiajmy w pakiecie 2 pozycji 5 dopuści Trzyświatłowy cewnik i.v. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu inkorporowany aktywnymi jonami srebra , prowadnik typu J, cewnik widoczny w Rtg, o rozmiarze 7,5F i długości 16 cm. Kanały 14x18x18G. Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, skalpel, igła 18G x 70mm, kaniula 18G 64mm, poszerzacz, dodatkowe skrzydełka mocujące, trzy korki z membraną do dodatkowych wstrzyknięć

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Zadanie nr 7:

poz. nr 6,7,8

Pytanie nr 43,

- czy zamawiający wydzieli z pakietu 7 pozycję 6,7,8 i utworzy oddzielny pakiet? Jesteśmy bezpośrednim i jedynym producentem na rynku cewników o takich rozmiarach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający określił zakres przedmiotu zamówienia w odniesieniu do zadań 1-36, w tym kompleksowość przedmiotu zamówienia w   zadaniu nr 7. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 6,7,

Pytanie nr 44,
- zwracamy się do zamawiającego o doprecyzowanie w pakiecie 7 pozycji 6 i 7 jaki wprowadzacz ma być w zestawie z cewnikiem?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, w tym Zestawienia parametrów granicznych, jednocześnie modyfikując zapis w pkt. 10 Tabeli B. Stosowna zmiana w Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

Pytanie nr 45,

- zwracamy się do zamawiającego o doprecyzowanie czy cewnik ma być wyposażony w prowadnik?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, w tym pkt. 10 Zestawienia parametrów granicznych, po modyfikacji. Zapisy Tabeli B, pozostaja bez zmian.

Pytanie nr 46,

- zwracamy się do zamawiającego o doprecyzowanie jakiej długości mają być cewniki w pozycji 6 i 7

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, w tym długości cewników. Zapisy, w tym zakresie, pozostają bez zmian.

Zadanie nr 14:

poz. nr 2,3

Pytanie nr 47,

- czy zamawiający wydzieli z pakietu 14 pozycję 2 i 3 celem złożenia konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej.

Uzasadnienie: dopuszczenie i wydzielenie w/w sprzętu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej, ponadto zapis SIWZ nie różni się znacząco od oferowanego przez naszą firmę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Zestaw XIV,

Zadanie nr 19:

poz. nr 5

Pytanie nr 48,

czy Zamawiający dopuści ręcznik jednorazowy w rozmiarze 60x80cm?                                           Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. nr 5 ręcznika jednorazowego w podanym rozmiarze. Stosowna zmiana w Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

poz. nr 6,7,8,

Pytanie nr 49

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków? Osłonki boczne skierowane na zewnątrz nie powodują niebezpiecznych zagięć, które niosą za sobą ryzyko wystąpienia dodatkowych miejsc ucisku. Z wieloletniego doświadczenia użytkowego wiemy, że falbanki takie w tylnej części (pośladkowej pieluchy) dopasowują się do ciała od zewnątrz i łagodnie przechodzą do pozycji pionowej w części krocza, by skutecznie chronić przed bocznymi wyciekami i podnoszą komfort użytkowania przez pacjenta w odróżnieniu od falbanek skierowanych do wewnątrz?                                                                                              Odpowiedź: Zamawiający nie określa sposobu zabezpieczenia pieluchomajtek przed zanieczyszczeniem pacjenta, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w Zestawieniu Parametrów Granicznych, w tym pkt. 3 Tabeli B, dla poz. nr 6-8. Zapisy SIWZ, w tym zakresie, pozostają bez zmian.

poz. nr 8,

Pytanie nr 50

czy Zamawiający wymaga pielucho majtek dla dorosłych o obwodzie 130-170cm?                                                                      Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 6,8

Pytanie nr 51

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania dwóch różnych produktów odpowiadających rozmiarom L i XL o dwóch różnych zakresach obwodów dających pacjentowi komfort użytkowania? Na rynku polskim pojawiły się oferty proponujące w rozmiarze XL pieluchomajtki w rozmiarze L, które wg oferenta mają maksymalny obwód 160cm. W wyniku czego dany wykonawca oferuje dwa razy ten sam produkt w rozmiarze L. Maksymalny obwód pieluchomajtek wyznaczony jedynie ze zsumowania szerokości produktu w części tylnej i przedniej nie jest optymalnym rozmiarem, gdyż pacjent będzie odczuwał dyskomfort i ucisk. Wtenczas zaleca się rozmiar o większym obwodzie. Dlatego, jak wynika z opisu przedmiotu zamówienia, zawartym w SIWZ, zakres obwodów różnych produktów jest inny i częściowo na siebie zachodzi, w celu optymalnego dopasowania i komfortu użytkującego.                                                                                                    Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, w tym zaoferowania w poz. nr 6 i 8 rozmiaru L i XL, odpowiednio. Zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Dot. zapisów umowy:

§ 1 ust. 3

Pytanie nr 52

Zważywszy na treść § 1 ust. 3 wzoru umowy, jaką minimalną ilość (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z  tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”. Powyższy pogląd Krajowa Izba Odwoławcza potwierdziła w wyroku z dnia 2 stycznia 2017 r. KIO 2346/16 stwierdzając, iż zastrzeżenie przez zamawiającego w projekcie umowy „nieograniczonej ingerencji w ilość zamawianych dostaw, poprzez jej zmniejszenie na etapie realizacji umowy oznacza bowiem po stronie wykonawców brak pewnej wiedzy na temat jednego z istotnych elementów kalkulacji ceny, tj. ilości zamawianych dostaw, warunkującego rzetelną wycenę oferty. Prowadzi także do naruszenie uczciwej konkurencji, ponieważ wykonawcy, w sytuacji braku jednoznacznych danych na temat ilości zamawianych dostaw, zdani są na własne, różne dla każdego wykonawcy oceny co do prawdopodobnych potrzeb zamawiającego w aspekcie ilościowym.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę, dokonując stosownej modyfikacji zapisów § 1 ust. 3 Projektu umowy dostawy, poprzez dodanie zapisu w brzmieniu: „o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia”. Stosowna zmiana w Zał. Nr 5 do SIWZ, w załączeniu.

§ 3 ust. 3

Pytanie nr 53

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 3 ust. 3 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku zobowiązaniowego, będącej jego właściwością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 3531 k.c.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Naliczanie kar umownych za opóźnienie ma na celu zobligowanie Wykonawcy do zabezpieczenia towaru będącego przedmiotem umowy, w celu zachowania terminów dostaw, z uwagi na konieczność zapewnienia przez Zamawiającego, ciągłości procesu leczenia pacjentów. Zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

§ 5 ust. 4

Pytanie nr 54

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 4 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do należytego wykonywania umowy”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, z uwagi na skutki jakie może wywołać brak korzystania przez Zamawiającego z wyrobu medycznego, nie posiadanie dopuszczenia do obrotu. Po stronie Wykonawcy jest monitorowanie aktualności dokumentów potwierdzającyh dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu. Zapisy SIWZ, w tym zakresie, pozostają bez zmian.

§ 6 ust. 2

Pytanie nr 54

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę na piśmie do należytego wykonywania umowy”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Wezwanie do nelezytego wykonania umowy znajduje się w § 6 ust. 3. Zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 55

Czy Zamawiający uzupełni wzór umowy o postanowienia wymagane przez art. 142 ust. 5 pkt 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych?

Odpowiedź: W ocenie Zamawiającego na zmianę wynagrodzenia należnego Wykonawcy wpływ będzie maiała zmiana stawki podatku od towarów i usług. Natomiast dokonuje się modyfikacji zapisów Projektu umowy dostawy, poprzez dodanie ust. 4 do § 7 - w Zał. nr 5 do SIWZ (dla zad. nr 1-21,23-31,33-34,36) oraz ust. 8 w § 6 (dla zad. Nr 22), odpowiednio, poprzez dodanie zapisu, w brzmieniu: „W okresie obowiązywania umowy ceny mogą ulec zmianie w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – jeśli zmiany te bedą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia zamówienia przez wykonawcę. W przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, zaistnienia okoliczności jak wyżej, Wykonawca upoważniony jest do wystapienia do Zamawiającego z propozycją aneksu zmieniającego ceny wraz z uzasdnieniem ich wzrostu.”. W przypadku zaistnienia okoliczności jak wyżej Wykonawca upoważniony jest do wystąpienia do Zamawiającego z propozycją aneksu zmieniającego ceny wraz z uzasdnieniem ich wzrostu. Równocześnie dokonuje się modyfikacji w  § 2 ust. 7 i  § 6 ust. 8, odpowiednio. Stosowne zmiany w Zał. Nr 5 do SIWZ, w załączeniu.

Zestaw XV,

Zadanie nr 14:

poz. nr 2

Pytanie nr 56,

- czy zamawiający w pakiecie 14 pozycji 2 dopuści igłę do portów ze szlifem łyżeczkowym typ Hubera ze skrzydełkami z drenem 30 cm w rozmiarze 20G 15mm?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Zestaw XVI,

Zadanie nr 1:

poz. nr 4

Pytanie nr 57,

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za strzykawki pakowane a’80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości  w formularzu asortymentowo-cenowym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferownie przedmiotu zamówienia z odpowiednim przeliczeniem w związku ze sposobem konfekcjonowania asortymentu u Wykonawcy, uwagą** pod tabelą oraz dodaje się uwagę **** pod tabelą. Stosowna zmiana w Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

poz. nr 4-7

Pytanie nr 58,

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu, żeby na opakowaniu jednostkowym znajdował się kod kolorów odpowiadający rozmiarowi strzykawki oraz informacja o braku ftalanów. Gwarantowany kod kolorów oraz informacja o braku ftalanów na opakowaniu zbiorczym a’ 100 szt i a’80 szt.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany natomiast dopuszcza zmianę wielkości opakowania zgodnie z odpowiedzią poprzednią.

Pytanie nr 59,

Proszę o dopuszczenie strzykawek z tłokiem w kolorze niebieskim.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 60,

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za asortyment pakowany a’ 100 szt. i a’80 szt dla strzykawek 20 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie 57 i 58. Zapisy SIWZ, w tym zakresie, pozostaja bez zmian.

poz. nr 8,

Pytanie nr 61

Proszę o dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny z dołączoną igłą w rozmiarze 0,45x13mm, zamiast 0,45x12mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w poz. nr 8 również strzykawki z igłą o podanym rozmiarze. Stosowna zmiana w Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

poz. nr 9,

Pytanie nr 62

Proszę o dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny z dołączoną igłą w rozmiarze:

0,4x13mm, zamiast 0,45x13mm

0,33x13mm lub 0,5x16 mm, zamiast 0,40x12 mm.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w poz. nr 9 również strzykawki z igłą o podanych rozmiarach. Stosowne zmiany w Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

poz. nr 10,

Pytanie nr 63

Czy Zamawiający wymaga w tej pozycji strzykawki transparentnej, czy bursztynowej?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, tj. zaoferowania strzykawki czarnej lub bursztynowej z koncówką luer-lock transparentną. Zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 11,

Pytanie nr 64

Proszę o dopuszczenie igły w rozmiarze: 0,3x12 mm, zamiast 0,33x12 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 13,

Pytanie nr 65

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający określił zakres przedmiotu zamówienia w odniesieniu do zadań 1-36, w tym kompleksowość przedmiotu zamówienia w   zadaniu nr 1. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 13,16

Pytanie nr 66

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 13-14, 17-19

Pytanie nr 67

Proszę o odstąpienie od wymogu posiadania opaski lub gumki stabilizującej dren.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 13,16

Pytanie nr 68

Wnioskujemy o dopuszczenie przyrządów do podawania płynów infuzyjnych bursztynowych wykonanych zgodnie z normą PN-EN ISO 8536-4:2013-06 określającą wymagania dotyczące zestawów jednorazowego użytku do infuzji do podawania grawitacyjnego, do użytku medycznego, w celu zapewnienia ich kompatybilności z pojemnikami na płyny infuzyjne i z wyposażeniem do podawania dożylnego, który charakteryzuje się igłą biorczą dwukanałową, komorą kroplową długości 55 mm w części przeźroczystej, bez dodatkowego wzmocnienia włóknem szklanym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w poz. nr 13,16 przyrządów do podawania płynów zgodny również z podana normą. Stosowna zmiana w Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

poz. nr 15

Pytanie nr 69

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania w tej pozycji przyrządu do pomiaru OCŻ renamowanej firmy Polfa Lublin S.A.?

Odpowiedź: Zamawiający określił wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia, w tym w poz. nr 15,  Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy pozostają bez zmian.

poz. nr 16

Pytanie nr 70

Proszę o dopuszczenie worka w kolorze żółtym o wymiarach 210x300 mm, zamiast 210x310mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 18

Pytanie nr 71

Proszę o dopuszczenie możliwości zaoferowania w tej pozycji tylko przedłużacza o długości 150 cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zaoferowania przedłużacza o wszystkich podanych długościach. Zapisy SIWZ, w tym zakresie, pozostają bez zmian.

poz. nr 21

Pytanie nr 72

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z 4 paskami radiocieniującymi, w rozmiarach:

| Rozmiar kaniuli (GAUGE) | Rozmiar cewnika w mm | Przepływ ml/min |
| --- | --- | --- |
| 14 G | 2,20 x 45 | 290 |
| 16 G | 1,70 x 45 | 180 |
| 17 G | 1,50 x 45 | 130 |
| 18 G | 1,20 x 45 1,20 x 38 | 90 |
| 20 G | 1,00 x 32 | 57 |
| 22 G | 0,80 x 25 | 33 |
| 24 G | 0,70 x 19 | 13 |

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 73

Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z PTFE (PTFE=teflon, FEP=teflon), z samodomykającym się systemem zamykania portu górnego, z filtrem hydrofobowym, z trzpieniem poniżej krawędzi korka, z 2 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu typu Tyvec, w rozmiarach:

| Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ w ml/min |
| --- | --- | --- |
| 14 G | 2,2 x 45 | 343 |
| 16 G | 1,7 x 45 | 196 |
| 17 G | 1,5 x 45 | 128 |
| 18 G | 1,3 x 45 1,3 x 33 | 90 103 |
| 20 G | 1,1 x 33 1,1 x 25 | 61 65 |
| 22 G | 0,9 x 25 | 36 |
| 24 G | 0,7 x 19 | 22 |

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 22,23

Pytanie nr 74

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do osobnego pakietu. Taki zabieg umożliwi wzięcie udziału większej grupie wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na propnowane zmiany, z uwagi na wymóg zapewnienia kompatybilości koreczka z kaniulą w poz. nr 21 i 24 oraz podtrzymuje odpowiedzi poprzednie w tym zakresie, w mocy. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

poz. nr 24

Pytanie nr 75

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną z zastawką antyzwrotną, pełniąca funkcję filtra hydrofobowego, w rozmiarach:

| Rozmiar kaniuli (GAUGE) | Rozmiar cewnika w mm | Przepływ ml/min |
| --- | --- | --- |
| 14 G | 2,0 x 45 | 290 |
| 16 G | 1,70 x 45 | 180 |
| 17 G | 1,50 x 45 | 140 |
| 18 G | 1,20 x 45 1,20 x 32 | 90 |
| 20 G | 1,00 x 32 | 57 |
| 22 G | 0,80 x 25 | 33 |

Oraz

Kaniulę bezpieczna neonatologiczna 24G wykonaną z FEP (PTFE=teflon, FEP=teflon), posiadającą otwór w igle ułatwiający cofanie się krwi i przyspieszoną wizualizację, widoczna w promieniach RTG, bez portu bocznego, ze zdejmowanym uchwytem, w rozmiarze 0,7 x 19 mm, przepływ 	22 ml/min.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 76

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną w rozmiarach:

| Rozmiar kaniuli (GAUGE) | Rozmiar cewnika w mm | Przepływ ml/min |
| --- | --- | --- |
| 14 G | 2,1 x 45 | 270 |
| 16 G | 1,80 x 45 | 200 |
| 17 G | 1,50 x 45 | 140 |
| 18 G | 1,30x 45 | 85 |
| 20 G | 1,1 x 32/33 | 55 |
| 22 G | 0,90 x 25 | 33 |
| 24 G | 0,7 x 19 | 19 |

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 26

Pytanie nr 77

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycji przyrząd do pobierania płynów z butelek z filtrem przeciwbakteryjnym 0,45 µm i filtrem cząsteczkowym 5 µm, bez zastawki?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ i odpowiedzią na Pytanie nr 34 w Zestawie XIII, zapisy SIWZ, w tym zakresie pozostają bez zmian.

Zestaw XVII,

Zadanie nr 1:

poz. nr 26

Pytanie nr 78,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 w pozycji 26 sterylnego przyrządu Ekstra Spike Plus KabiPac do wielokrotnego pobierania lub wstrzykiwania płynów do / z fiolek i butelek, posiadający ostry kolec wprowadzony do fiolki lub butelki zabezpieczony sterylną osłonką końcówką Luer Lock osłoniętej komorą otwieraną i zamykaną jednoręcznie w formie zatrzaskowej, zintegrowany filtr przeciwbakteryjny o dużej powierzchni, bez zastawki zwrotnej, który jest kompatybilny ze wszystkimi opakowaniami stojącymi dostępnymi na rynku polskim?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w poz. nr 26 również produktu o podanych parametrach. Stosowna zmiana w Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

Pytanie nr 79,

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 1 pozycji 26, co pozwoli na przystąpienie do nowo utworzonego zadania większej ilości Oferentów a co za tym idzie uzyskanie niższej cenowo oferty?Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający określił zakres przedmiotu zamówienia w odniesieniu do zadań 1-36, w tym kompleksowość przedmiotu zamówienia w   zadaniu nr 1. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Zestaw XVIII,

Zadanie nr 9:

poz. nr 1-5,

Pytanie nr 80,

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby maski przylegały pod brodę.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 4,

Pytanie nr 81,

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową Venturiego wyposażoną w dren o długości 210cm, zakończony uniwersalnym łącznikiem, w zestawie 2 dysze - bała, która umożliwia wybór średnich stężeń przepływu (35%, 40% i 50%) oraz zieloną, która umożliwia ustawienie niskich stężeń (24%, 28% i 30)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 6,

Pytanie nr 82,

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji dla dorosłych z nebulizatorem o pojemności 8ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 6,

Pytanie nr 83,

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji dla dzieci z nebulizatorem o pojemności 8ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 7,

Pytanie nr 84,

Czy Zmawiający dopuści maski dostępne w rozmiarach 0-5, spełniające pozostałe wymagania zawarte 
w SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 8,

Pytanie nr 85,

Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe niekodowane kolorystycznie z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru na korpusie?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 9-11,

Pytanie nr 86,

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na propnowane zmiany, z uwagi na kompleksowość przedmiotu zamówienia określonego w zadaniach 1-36, w tym dla zadania nr 9. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zadanie nr 13

poz. nr 8-9

Pytanie nr 87,

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na propnowane zmiany, z uwagi na kompleksowość przedmiotu zamówienia określonego w zadaniach 1-36, w tym dla zadania nr 9. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

poz. nr 9

Pytanie nr 88,

Czy Zamawiający dopuści pojemnik do odsysania wydzieliny z drzewa oskrzelowego o pojemności 100ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Zadanie nr 15

poz. nr 1

Pytanie nr 89,

Czy Zamawiający dopuści system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 165 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy, balonik retencyjny z oznaczoną kolorem niebieskim, bez kieszonki palca wiodącego, port wypełniania balonika retencyjnego z zastawką oraz port irygacyjny pozwalający również na doodbytniczą podaż roztworu leków, dodatkowy port do pobierania próbek stolca z zatyczką, biologicznie czysty. W zestawie worek zbiorczy z zastawką antyzwrotną o pojemności 1500 ml ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 2

Pytanie nr 90,

Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z systemem do kontrolowanej zbiórki stolca 
o pojemności 1500 ml, skalowane linearnie oraz numerycznie, co 100ml, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste, pakowane a’3sztuki, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany natomiast dopuszcza zmianę wielkości opakowania zgodnie z uwagą pod tabelą. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Zadanie nr 16

poz. nr 11

Pytanie nr 91,

Czy Zamawiający dopuści myjkę w formie prostokątnej rękawicy zgrzewanej termicznie o gramaturze 65g/m2, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 14,16

Pytanie nr 92,

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na propnowane zmiany, z uwagi na kompleksowość przedmiotu zamówienia okreslonego w zadaniach 1-36, w tym dla zadania nr 16. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

poz. nr 3

Pytanie nr 93,

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu skalowany w komorze wstępnej, co 1 ml do 40 ml, co 5ml od 40ml do 100ml, co 10ml od 100ml do 500ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w poz. nr 3 również produktu o podanych parametrach. Stosowna zmiana w pkt. 2 Tab. B Zestawienia parametrów granicznych - Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

Zadanie nr 17

poz. nr 1

Pytanie nr 94,

Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein ≤49µg/g, grubości: palec: 0,12 mm +/-0,02, dłoń: 0,10 mm +/-0,02 oraz mankiet: 0,07 mm +/-0,02, siła zrywu przed starzeniem ≥6,3 N po starzeniu ≥6 N?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, z uwzględnieniem zmian w Zestawie VI i XII. Zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 3

Pytanie nr 95,

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubościach: palec: 0,08 mm +/-0,02, dłoń: 0,07 mm +/-0,02 oraz mankiet: 0,06 mm +/-0,02?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, z uwzględnieniem zmian w Zestawie VI i XII. Zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 96,

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubościach: palec: 0,12 mm +/-0,02, dłoń: 0,07 mm +/-0,02 oraz mankiet: 0,06 mm +/-0,02, poziom AQL 1,5?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, z uwzględnieniem zmian w Zestawie VI i XII. Zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 4

Pytanie nr 97,

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające specjalną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni, długość min. 275 mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, z uwzględnieniem zmian w Zestawie VI i XII. Zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 98,

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu: 0,16 mm 0,02, siła zrywu przed starzeniem ≥9N?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, z uwzględnieniem zmian w Zestawie VI i XII. Zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 5

Pytanie nr 99,

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu: 0,16 mm 0,02,dłoń: 0,14 mm +/-0,02 oraz mankiet:0,10 mm +/-0,02, siła zrywu przed starzeniem ≥9N, długość 286 mm, zawartość protein 79 µg/g?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, z uwzględnieniem zmian w Zestawie VI i XII. Zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 100,

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu: 0,22 mm 0,02,dłoń: 0,19mm +/-0,01 oraz mankiet:0,17 mm +/-0,01, , długość min  280 mm, zawartość protein  poniżej 33 µg/g?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, z uwzględnieniem zmian w Zestawie VI i XII. Zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 101,

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu: 0,21 mm 0,02,dłoń: 0,18mm +/-0,02 oraz mankiet:0,16 mm +/-0,02, , długość min  280 mm, rekawice posiadające specjalną warstwę antypoślizgową na całej powierzchni?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, z uwzględnieniem zmian w Zestawie VI i XII. Zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 6

Pytanie nr 102,

Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające specjalną warstwę antypoślizgową, polimerowane obustronnie z zastosowaniem innowacyjnej technologii polimerowania DHD, nie silikonowana, długość min.294 mm, grubości: palec: 0,20 mm +/-0,02, dłoń: 0,18 mm +/-0,02 oraz mankiet: 0,16 mm +/-0,02?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, z uwzględnieniem zmian w Zestawie VI i XII. Zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Zadanie nr 18

poz. nr 3

Pytanie nr 103,

Czy Zamawiający dopuści koszule operacyjną wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w poz. nr 3 również koszuli o podanej gramaturze. Stosowna zmiana w Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

poz. nr 5

Pytanie nr 104,

Czy Zamawiający dopuści pościel wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Zestaw XIX,

Zadanie nr 14:

poz. nr 3-7

Pytanie nr 105

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3-7 produkty z oznaczeniami na opakowaniu: dokładne dane producenta, data przydatności, metoda sterylizacji? Oferowane produkty spełniają aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy WE (REACH), które zakazuje stosowania ftalanów w wyrobach i jednocześnie zwalnia producentów z konieczności stosowania na opakowaniach oznaczeń o braku ftalanów w przypadku produktów zawierających PVC.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w poz. nr 3-7 również produktów w opakowaniach bez informacji o braku zawartości ftalanów. Stosowna zmiana w Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

Zestaw XX,

Zadanie nr 20:

poz. nr 1

Pytanie nr 106

Pytanie do pamięci 30 pomiarów: Czy zamawiający dopuści termometr bez pamięci ostatnich pomiarów. Uważamy, że profesjonalne termometry nie powinny posiadać pamięci, ponieważ taka funkcja daje szanse na popełnienie błędu przy przepisywaniu wyników przez personel medyczny.                                             Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w poz. nr 1 również termometra o podanych parametrach. Stosowna zmiana w Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

Pytanie nr 107

Pytanie do wyłączania po 5 sekundach: Czy zamawiający dopuści Termometr, który  stale się kalibruje do panujących warunków otoczenia i nie powoduje to uszczerbku na żywotności baterii. Uzasadnienie: ciągła kalibracja (automatyczna) pozwala na dostosowywanie się termometru do panujących w pomieszczeniu temperatury, co daje pewność prawidłowego odczytu temperatury ciała, otoczenia, przedmiotu. Termometr wykona na 4 bateriach AAA 40’000 pomiarów.                                                                                   Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w poz. nr 1 również termometra stale kalibrującego się. Stosowna zmiana w Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

Zestaw XXI,

Zadanie nr 15:

poz. nr 1

Pytanie nr 108

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości „Systemu do kontroli zbiórki stolca”

o parametrach technicznych:

- silikonowy cewnik z pierścieniem uszczelniającym o pojemności min. 45 ml

- znacznik pozycyjny widoczny w badaniu RTG

- port do pobierania próbek na drenie z silionowym zabezpieczeniem klapką

- część cewnika mająca bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta wykonana z materiału o zwiększonym poślizgu po kontakcie z cieczą.

- port irygacyjny (kolor niebieski)

- cewnik przezierny dla promieni RTG o długości 160 cm +/- 5 cm, min.

- czas użytkowania 29 dni

- wszystkie elementy trwale ze sobą połączone

- urządzenie nie zawiera lateksu

Zawartość estawu:

3 worki o pojemności 1500 ml z wkładką z super-absorbentu, podstawa do montowania do łóżka z nadającym się do czyszczenia plastikowym paskiem oraz centralną rurką obrotową w opakowaniu zbiorczym, strzykawka 3-częściowa z gumowym tłokiem o pojemności 45 ml, zacisk irygacyjny, instrukcja obsługi w języku polskim.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Zestaw XXII,

Zadanie nr 32:

poz. nr 1-2,

Pytanie nr 109

Czy Zamawiający dopuści w/w zadaniu równoważną membranę kolagenową zarejestrowaną do leczenia ubytków chrząstki stawowej pochodzenia wieprzowego typ I/III o strukturze dwuwarstwowej z warstwą porowatą i warstwą zbitą (warstwa porowata - zwrócona w stronę ubytku, pozwala na wrastanie komórek i nowoutworzonej tkanki chrzęstnej, warstwa zbita, gładka - zwrócona w stronę szpary stawowej spełnia funkcje bariery i zapobiega wypłukiwaniu materiału biologicznego, np. koncentratu płytek krwi lub komórek macierzystych). W całości resorbowalna. Stosowana przy stymulacji chondrogenezy koncentratem komórek macierzystych lub płytek krwi, przeszczepach chondrocytów, mikrozłamaniach w leczeniu rekonstrukcji ubytków chrząstki stawów: kolanowego, biodrowego, skokowego, ramiennego, łokciowego i nadgarstkowego. Dostępna w rozmiarach: 25x30mm, 30x40mm, 40x50mm – możliwość dostosowania do wielkości ubytku. Skuteczność terapeutyczna potwierdzona badaniami klinicznymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Zestaw XXIII,

dot. Projektu Umowy Dostawy dla zad. Nr 1-21,23-31,33-34,36 – Zał. nr 5 do SIWZ:

§ 5 ust. 3,

Pytanie nr 110

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 5 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji (dot.: zał. nr 5 do SIWZ –  zadania nr 1-21,23-31,33-34,36).                                                   Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, z uwagi na okoliczność, iż propzycja Wykonawcy wydłuży postępowania wydłuży postępowanie uzyskania przez Zamawiajacego towaru wolnego od wad. Zapisy SIWZ, w tym § 4 Projektu umowy dostawy, pozostaja bez zmian.

§ 3 ust. 3,

Pytanie nr 111

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 3 ust. 3 (dot.: zał. nr 5 do SIWZ – zadania nr 1-21,23-31,33-34,36):

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę określonego w ust. 1 terminu dostawy Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,10% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień opóźnienia (24 godziny), jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej części dostawy. Kara podlega naliczaniu do  momentu realizacji dostawy o ile Zamawiający nie skorzysta z prawa określonego w ust. 3 poniżej. Odpowiedź: : Zamawiający nie wyraża zgody na propnowaną zmianę. Zapisy projektu umowy dostawy dla zad. 1-21,23-31,33-34,36, w tym § 3 ust. 3, pozostaja bez zmian.

Zestaw XXIV,

Zadanie nr 8:

poz. nr 1,

Pytanie nr 112

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1 wysokiej jakości układ oddechowy j.u., anestetyczny, okrężny dla dorosłych i dzieci jednorurowy dwuświatłowy z pionową membraną, o długości 180 cm z kolankiem i portem kapno z dodatkową rozciągalną rurą od 80 do 300 cm z workiem oddechowym 2L. Rura wydechowa rozciągliwa do 50 cm, bez DEHP z elastycznymi złączami?                                                             Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w poz. nr 1 również układu oddechowego anestetycznego o podanych parametrach. Stosowna zmiana w Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

poz. nr 1,

Pytanie nr 113

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 wysokiej jakości układ oddechowy j.u. anestetyczny, okrężny dla dorosłych z rur gładkich, średnica 22mm o długości 180 z workiem oddechowym o poj. 2; posiadający kolanko, dodatkowo trzecia rura do worka?                                                                                              Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w poz. nr 1 również układu oddechowego anestetycznego o podanych parametrach. Stosowna zmiana w Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

poz. nr 3,

Pytanie nr 114

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 3 wysokiej jakości kompletny układ oddechowy j.u. okrężny dla dorosłych z rur karbowanych, średnica 22mm; o długości 180 cm?                                                        Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w poz. nr 3 również układu oddechowego o podanych parametrach. Stosowna zmiana w Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

poz. nr 4,

Pytanie nr 115

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4 wysokiej jakości układ oddechowy jednorurowy dwuświatłowy z pionową membraną, o długości 180 cm z kolankiem i portem kapno z dodatkową rozciągalną rurą do 50 cm o wydajności ogrzewania wdychanego powietrza 4,1stC przy przepływie 10l/min, bez DEHP z elastycznymi złączami?                                                                                                                                           Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w poz. nr 4 również układu oddechowego o podanych parametrach. Stosowna zmiana w Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

poz. nr 5,

Pytanie nr 116

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 5 dopuści wysokiej jakości system o pojemności 340 ml spełniające inne wymogi w 100%?                                                                                                                                         Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w poz. nr 5 również systemu o podanej pojemności z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości tak, aby spełnione było zapotrzebowanie Zamawiającego na ww. asortyment. Stosowna zmiana w Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

poz. nr 5,

Pytanie nr 117

Czy Zamawiający w pozycji 5 oczekuje aby system zawierał sterylną wodę 340 ml wraz z sterylnym adapterem?                                                                                                                                        Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w poz. nr 5 również systemu z adapterem. Stosowna zmiana w Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

Zadanie nr 9:

poz. nr 1-9,

Pytanie nr 118

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 1-9 produkty wysokiej jakości, pakowane w folia-folia biologicznie czyste z informacją od producenta o dacie ważności, numer seryjny i informacja w języku polskim lub angielskim, jednego producenta?                                                                                                                                    Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w poz. nr 1-9 produktów również w wwersji mikrobilogicznie czystej z informacją w języku angielskim, od jednego producenta. Stosowne zmiany w Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

poz. nr 2,

Pytanie nr 119

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 produkt pod jednym nr katalogowym? Ilości masek i drenów jest taka sama.                                                                                                                                                       Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w poz. nr 2 również maski tlenowej dla niemowląt z drenem, w zestawie z dostosowaniem poz. nr 2, przez Wykonawcę. Zapisy SIWZ, w tym zakresie, pozostają bez zmian.

poz. nr 4,

Pytanie nr 120

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 4 wysokiej jakości maskę tlenowa Venturiego posiadająca 6 dysz: 24%, 28%, 31%, 35%, 40% i 50% kodowane kolorystyczne inaczej niż w SIWZ?                                            Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w poz. nr 4 również maski tlenowej Venturiego o podanych parametrach. Stosowne zmiany w Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

poz. nr 7,

Pytanie nr 121

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 7 wysokiej jakości maskę anestetyczną w sześciu rozmiarach kodowanych kolorystycznie i lub cyfrowo inaczej niż w SIWZ z nadmuchiwanym mankietem i końcówką do zaworu?                                                                                                                                                 Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w poz. nr 7 również maski anestetycznej o podanych parametrach. Stosowne zmiany w Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

poz. nr 8,

Pytanie nr 122

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 8 wysokiej jakości maskę krtaniową posiadającą wskaźnik bezpiecznego napełnienia mankietu CUFF PILOT bez oznaczeń kolorystycznych, posiadającą potwierdzoną informację o jednorazowym użyciu?                                                                                                       Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w poz. nr 8 również maski krtaniowej o podanych parametrach. Stosowne zmiany w Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

poz. nr 9,

Pytanie nr 123

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 9 wysokiej jakości adapter z możliwością stosowania jednorazowo przez okres zalecany przez producenta?                                                                                                     Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w poz. nr 9 również adaptera w zakresie jw. Stosowne zmiany w Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

poz. nr 10,11

Pytanie nr 124

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 10 i 11 wysokiej jakości łyżki do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh w rozmiarze 0, 1, 2, 3, 4 w długościach 77-157 mm i szerokości dystalnej 9-15mm oraz Miller w rozmiarze 00, 0, 1, 2, 3, 4 w długościach 68-208 mm szerokości dystalnej 11,5-14mm wykonana z lekkiego stopu metalu, kompatybilna z rękojeściami pytanymi poniżej?                       Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie ale jedynie w poz. nr 10 również łyżek do laryngoskopu o podanych parametrach. Stosowne zmiany w Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

poz. nr 10,11

Pytanie nr 125

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 10 i 11 wysokiej jakości rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa, wykonana z wytrzymałego stopu plastiku, kompatybilna z łyżkami pytanymi powyżej. Rękojeść z poprzecznymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, rękojeści wyposażona przez producenta w trzy baterie AAA dające pewność długotrwałego użycia?                                                                                   Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie jedynie w poz. nr 10 również rękojeści do laryngoskopu o podanych parametrach. Stosowne zmiany w Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

dot. Tabeli B - dla zad. nr 9

pkt. 2

Pytanie nr 126                                                                                                                                                Czy Zamawiający w „zestawieniu parametrów granicznych” w pozycji 2 miał na myśli „Łyżki pochodzące od jednego producenta - dot. poz. nr 10”? Pozycja 9 wg SIWZ dotyczy adaptera.                                        Odpowiedź: Zamawiający dokonuje sprostowania i doprecyzowania opisu dla poz. nr 10 i 11. Stosowna zmiana w Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

dot. SIWZ oraz Projektu umowy dostawy:

Pytanie nr 127                                                                                                                                                Czy Zamawiający zgadza się, by Wykonawca pozostawił w formularzu oferty jedynie pakiety, na które składa ofertę?                                                                                                                                                    Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dostosowanie formularza Wzoru Oferty Wykonawcy do potrzeb Wykonawców, jednakże w zakresie niezbędnym do wyceny zadań, na które składana jest oferta. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

§ 3 ust. 5 Projektu umowy dostawy z uwzględnieniem zmian z dnia 21.08.2017

Pytanie nr 128                                                                                                                                                Czy Zamawiający zgodzi się na wystawienie noty wraz z terminem zapłaty zamiast potrącać Wykonawcy kary z należności?                                                                                                                             Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy projektu umowy dostawy – Zał. nr 5 do SIWZ Z, dla zad. nr 1-21,23-31,33-34,36, pozostają bez zmian.

Pytanie nr 129                                                                                                                                                Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur w wersji elektronicznej w formie dokumentu pdf?   Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy projektu umowy dostawy – Zał. nr 5 do SIWZ Z, dla zad. nr 1-21,23-31,33-34,36, pozostają bez zmian.

Zestaw XXV,

Zadanie nr 1:

poz. nr 20,

Pytanie nr 130

Prosimy o wydzielenie pozycji 20 do osobnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom (specjalizujących się w danym asortymencie) na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty a tym samym pozwoli  Zamawiającemu na osiągniecie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na propnowane zmiany, z uwagi na kompleksowość przedmiotu zamówienia określonego w zadaniach 1-36, w tym dla zadania nr 1. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 131

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów w opakowaniu a’40sztuk spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferownie przedmiotu zamówienia z odpowiednim przeliczeniem w związku ze sposobem konfekcjonowania asortymentu u Wykonawcy i uwagą **** pod tabelą. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zadanie nr 14:

poz. nr 4,

Pytanie nr 132

Prosimy o wydzielenie pozycji 4 do osobnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom (specjalizujących się w danym asortymencie) na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty a tym samym pozwoli  Zamawiającemu na osiągniecie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na propnowane zmiany, z uwagi na kompleksowość przedmiotu zamówienia okreslonego w zadaniach 1-36, w tym dla zadania nr 4. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 133

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatów o długości drenu 180cm spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie aparatu również o podanej długości. Stosowne zmiany w Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

Zadanie nr 16:

poz. nr 13,15

Pytanie nr 134

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane pozycje podobnie jak basen jednorazowy wyposażone były we wkład absorpcyjny chroniący przed rozlaniem zawartości?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w poz. nr 13,15 o wkład absorbcyjny. Stosowne zmiany w Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

Zadanie nr 30:

poz. nr 1

Pytanie nr 135

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jako równoważnych fartuchów z materiału TNT SMS spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie fartucha wykonanego również z matriału równoważnego. Stosowne zmiany w Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

Zestaw XXVI,

Zadanie nr 1:

poz. nr 1,2,10,

Pytanie nr 136

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek wyposażonych w pojedynczą jednostronną, czytelną skalę pomiarową umożliwiającą dokładną podaż leku. Nadmieniamy, iż normy dotyczące strzykawek nie narzucają, a jedynie dopuszczają posiadanie przez strzykawki skali dwustronnej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w poz. nr 1,2,10 strzykawek oskalowanych jednostronnie. Stosowna zmiana w Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

poz. nr 4-7,

Pytanie nr 137

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawek dwuczęściowych z końcówką luer, posiadających skalę odpowiadającą dokładnie pojemności nominalnej bez rozszerzenia, mleczny tłok oraz czarną pojedynczą skalę, logo producenta nadrukowane na cylindrze, sterylnych, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w poz. nr od 4 do 7 strzykawek również  o podanych parametrach. Stosowne zmiany w Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

poz. nr 21,

Pytanie nr 138

Prosimy o dopuszczenie zaoferowani kaniul dożylnych wykonanych z podwójnie oczyszczonego teflonu PTFE bez pasków rtg z możliwością diagnozowania pod kontrolą aparatu usg, z zaworem portu górnego, ze skrzydełkami, sterylizowanych tlenkiem etylenu w rozmiarach: 22G 0,8x25mm; 20G 1,0x32mm; 18G 1,2x45mm; 17G 1,4x 45mm;16G 1,7x45mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w poz. nr 21 kaniul o podanych parametrach. Stosowne zmiany w Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

poz. nr 24,

Pytanie nr 139

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania kaniul dożylnych wyposażonych w zastawkę antyzwrotną z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym i nazwą kaniuli na koreczku, sterylizowanych radiacyjnie, w rozmiarach: 22G 0,9x25mm; 20G 0,8x32mm; 18G 1,0x 45mm; 17G 1,2x45mm; 16G 1,4x45mm;

14G 1,6x45mm, spełniających pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w poz. nr 24 kaniul o podanych parametrach. Stosowne zmiany w Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

Zadanie nr 10:

poz. nr 3,

Pytanie nr 140

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników pooperacyjnych Foley 3-drożnych wykonanych z żółtego lateksu balon 30-50ml. Rozmiary 18-26F takich jak obecnie stosowanych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 9,

Pytanie nr 141

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania moczowodów zawierających cewniki typ Pigtail O/Z wykonanych z poliuretanu , popychacz , prowadnicę dł. 150 cm pokrytą PTFE. Rozmiar 4,8F dł.24-28cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 11

Pytanie nr 142

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania moczowodów zawierających cewniki typ Pigtail O/Z wykonanych z poliuretanu , popychacz , prowadnicę dł. 150 cm pokrytą PTFE. Rozmiar 6F dł.24-28cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 14

Pytanie nr 143

Prosimy o wyjaśnienie czy wraz z workami do liczenia gazików należy zaoferować stojaki do ich zawieszania. Pragniemy nadmienić, że stojaki pozwalają na skrócenie czasu umieszczania i liczenia zużytego materiału opatrunkowego i zwiększają komfort pracy personelu medycznego. Jeśli tak to prosimy o określenie ilości stojaków Zamawiający oczekuje.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania w poz. 14 również stojaka, w ilości sztuk: 4. Stosowna zmiana w Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

Zadanie nr 11:

poz. nr 1-4

Pytanie nr 144

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki mają być wykonane z wysokiej jakości materiału termoplastycznego Neoplex?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 145

Prosimy o sprecyzowanie czy cewniki  mają być skalowane co 1cm, co pozwala na kontrolę głębokości położenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 146

Czy Zamawiający oczekuje aby cewniki z metalowym mandrynem były innego koloru niż cewniki z nylonowym mandrynem (żółty , szary), dla odróżnienia przy wykonywaniu zabiegów w dwóch nerkach jednocześnie?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy pozostają bez zmian.

poz. nr 3

Pytanie nr 147

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników moczowodowych typ Tiemann wykonanych z wysokiej jakości materiału termoplastycznego poliamid i dł. 74cm, z mandrynem metalowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 5

Pytanie nr 148

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika typ Mono J wykonanego z materiału dwu warstwowego innego niż poliuretan w rozmiarze CH6 i długości 90cm. W zestawie dodatkowo prowadnica Seldingera do zakładania cewnika.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 6

Pytanie nr 149

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika typ Mono J wykonanego z materiału dwu warstwowego innego niż poliuretan w rozmiarze CH7 i długości 90cm. W zestawie dodatkowo prowadnica Seldingera do zakładania cewnika.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 7

Pytanie nr 150

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania moczowodów zawierających cewniki typ Pigtail zamknięty/zamknięty śródoperacyjny wykonany z najbardziej biokompatybilnego materiału silikon , popychacz sterowalny , prowadnicę dł. 150 cm pokrytą PTFE. Rozmiar 6F dł.20-30cm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 8

Pytanie nr 151

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do szynowania moczowodów zawierających cewniki typ Pigtail O/Z wykonanych z poliuretanu , popychacz , prowadnicę dł. 150 cm pokrytą PTFE. Rozmiar 4,8F dł.24-28cm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 9 i 10

Pytanie nr 152

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do cystostomii z wysokiej klasy poliuretanu w rozmiarach CH11 i CH14 z rozrywalnymi trokarami odpowiednio CH12 i CH15 z silikonową tulejką do mocowania, 2L workiem na mocz i zaciskiem.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 11

Pytanie nr 153

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy o długości 80cm pozostałe zgodne z siwz

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 154

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje prowadnicy miękkim bezpiecznym końcem dł. 7cm.

Odpowiedź: Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy pozostają bez zmian.

Zadanie nr 12:

poz. nr 1,2

Pytanie nr 155

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do nefrostomii z silikonowym cewnikiem balonowym CH10 /CH 12 / CH 14 , o długości 40cm, igłą punkcyjną do nerki 18G, dł.20cm ,  sztywną prowadnicą J, z  zestawem rozszerzadeł  - ostatnie z rozrywaną koszulką skalpelem i podwójnie obrotowym łącznikiem do worka na mocz.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 156

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do nefrostomii zawierającego cewnik typ Pigtail z balonem 2ml, pokryty na do-nerkowej części hydrożelem , który po aktywacji znacznie zmniejsza traumatyczność i ułatwia zakładanie nefrostomii , skalpel , łącznik do worka na mocz z mechanizmem obrotowym zapobiegającym przypadkowemu zablokowaniu odpływu.  Rozmiary 8F oraz 10F.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 157

Czy Zamawiający oczekuje, aby zestaw do nefrostomii zawierał podwójnie obrotowy łącznik do worka na mocz zapobiegający zblokowaniu odpływu moczu?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy pozostają bez zmian.

Zadanie nr 12:

poz. nr 3

Pytanie nr 158

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ekstraktora w rozmiarze CH2.2 i długości koszyka 11mm spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Zadanie nr 15:

poz. nr 1

Pytanie nr 159

Prosimy o sprecyzowanie czy pod pojęciem  „system przebadany klinicznie” Zamawiający oczekuje zaoferowania zestawu przeznaczonego do bezpiecznego stosowania systemu do 29 dni z dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi potwierdzającymi w.w fakt?

Odpowiedź: Zamawiający określił wynmagania w tym zakresie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 160

Prosimy o wyjaśnieni czy system, tak jak obecnie stosowane, ma posiadać balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy pozostają bez zmian.

Pytanie nr 161

Prsoimy o sprecyzowanei czy zestaw, tak jak obecnie stosowane, ma posiadać pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych  i z miejscem na opis?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy pozostają bez zmian.

Zadanie nr 16:

poz. nr 2

Pytanie nr 162

Prosimy o sprecyzowanie czy port do pobierania próbek w worku ma być bezigłowy, co umożliwia pobranie próbek moczu bez konieczności rozłączania systemu oraz eliminuje ryzyko zakłucia się igłą?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie, Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy pozostają bez zmian.

poz. nr 11

Pytanie nr 163

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania rękawicy o grubości 3mm z jednej strony z tkaniny bawełnianej (biało-niebieskie paski) dwustronnie drapanej, impregnowanej mydłem, podfoliowanej wewnętrznie, z drugiej strony z włókniny podfoliowanej wewnętrznie. Warstwa folii zwiększa wytrzymałość myjki podczas mycia pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 16

Pytanie nr 164

Prosimy o wyłączenie w.w pozycji do osobnego pakietu, co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na propnowane zmiany, z uwagi na kompleksowość przedmiotu zamówienia określonego w zadaniach 1-36, w tym dla zadania nr 16. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zadanie nr 17:

poz. nr 2

Pytanie nr 165

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający w celu weryfikacji dopuści potwierdzenia parametrów zaoferowanych rękawic Kartą techniczną dystrybutora/dokumentem producenta? Pragniemy zauważyć, że Kartę Techniczną wystawia się na podstawie szeregu licznych testów dla wielu serii, nie tylko jednej jak w przypadku raportu i dzięki temu deklaruje powtarzalność parametrów dla wszystkich stosowanych przez użytkownika rękawic.

Odpowiedź: Zamawiajacy określił wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

poz. nr 1

Pytanie nr 166

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie nieznacznie różniącej grubości konwencjonalnej rękawicy wynoszącej na palcu min. 0,13 ± 0,01 mm, na dłoni min. 0,11 ± 0,01 mm, na mankiecie min. 0,09 ± 0,01 mm, o poziomie protein < 32,5 μg/g i sile zrywania min. 6,6 N.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, z uwzględnieniem zmian w Zestawie VI i XII. Zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 3

Pytanie nr 167

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych, bezpudrowych o powierzchni zewnętrznej mikroteksturowanej z dodatkową teksturą na palcach, wewnętrznie polimeryzowanych lub/i chlorowanych o grubości na dłoni min. 0,07 ± 0,01 mm.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, z uwzględnieniem zmian w Zestawie VI i XII. Zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 4

Pytanie nr 168

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siły zrywania przed starzeniem min. 14,6 N.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, z uwzględnieniem zmian w Zestawie VI i XII. Zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 169

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości całkowitej zgodnej z wytycznymi ustawodawcy określonymi w normie EN 455-2, zgodnymi z wymogami ASTM D3577 i ISO 10282, wynoszącej dla rozmiaru 6 i 6,5 – min. 260 mm, 7 i 7,5 oraz 8 – min. 275 mm oraz dla 8,5 i 9 – 285 mm, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. AQL ≤ 1.0, siła zrywania przed starzeniem min. 14,3 N. Poziom protein < 30 μg/g potwierdzony badaniami niezależnego laboratorium od producenta. Opakowanie jednostkowe podwójne: zewnętrzne papierowe foliowane, wewnętrzne papierowe, max 70 par.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, z uwzględnieniem zmian w Zestawie VI i XII. Zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 6

Pytanie nr 170

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic polimeryzowanych od strony wewnętrznej, zewnątrz mikroteksturowanych, co zwiększa chwytność rękawic. Pragniemy nadmienić, że polimeryzowanie powierzchni ma na celu wprowadzenie poślizgu, co jest zwłaszcza ważne przy zakładaniu rękawic. Zwiększenie poślizgu nie jest jednak pożądane od strony roboczej, gdzie podczas zabiegu manipuluje się narzędziami.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, z uwzględnieniem zmian w Zestawie VI i XII. Zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie nr 171

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic  chirurgicznych antyalergicznych, bezpudrowych, półsyntetycznych: lateksowo-nitrylowych, trójwarstwowych. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana. Warstwa wewnętrzna 100% nitryl, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając jednocześnie komfort użytkowania naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Obniżony poziom AQL po zapakowaniu 0,65,  opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, z uwzględnieniem zmian w Zestawie VI i XII. Zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Zadanie nr 30:

Pytanie nr 172

Czy na potwierdzenie bezpieczeństwa należy załączyć do oferty raport z wynikami badań niezależnego laboratorium?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań dla przedmiotu zamówienia ponad określone w pkt. 8 SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu. Zapisy SIWZ w tym zakresie, pozostają bez zmian.

Pytanie nr 173

Czy na potwierdzenie bezpieczeństwa należy załączyć do oferty raport z wynikami badań niezależnego laboratorium potwierdzający czas przenikania cytostatyków do 4 godzin?

Odpowiedź: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań dla przedmiotu zamówienia ponad określone w pkt. 8 SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu. Zapisy SIWZ w tym zakresie, pozostają bez zmian.

Zestaw XXVII,

Zadanie nr 8:

poz. nr 1,

Pytanie nr 174

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy  z pamięcią kształtu o kompresji rur do 180 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, z uwzględnieniem zmian w Zestawie XXIV. Zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 3,

Pytanie nr 175

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z pamięcią kształtu o kompresji rur do 180 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, z uwzględnieniem zmian w Zestawie XXIV. Zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 4,

Pytanie nr 176

Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy j.u okrężny dla dorosłych z rur karbowanych na zewnątrz i gładkich w środku, co zapobiega zaleganiu bakterii, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, z uwzględnieniem zmian w Zestawie XXIV. Zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 5,

Pytanie nr 177

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na propnowane zmiany, z uwagi na kompleksowość przedmiotu zamówienia okreslonego w zadaniach 1-36, w tym dla zadania nr 8. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zadanie nr 9:

poz. nr 1-9,

Pytanie nr 178

Czy Zamawiający dopuści produkty mikrobiologicznie czyste, pakowanie w opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Zamawiajacy udzielił odpowiedzi na powyzsze odpowiedzią na Pytanie nr 118 w Zestawie XXIV. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

poz. nr 1-2,

Pytanie nr 179

Czy Zamawiający dopuści produkty ze śladową ilością ftalanów?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 4,

Pytanie nr 180

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe Venturiego z 6 oznaczonymi kolorami koncentratorów tlenu o stężeniu 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, 50%, przylegające pod brodę, z 15 cm karbowaną przedłużką/ rurą, drenem tlenowym o długości 210 cm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, z uwzględnieniem zmian w Zestawie XXIV. Zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 6,

Pytanie nr 181

Czy Zamawiający dopuści zestaw do nebulizacji z nebulizatorem o poj. 10 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 7,

Pytanie nr 182

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną, jednorazowego użytku, w rozmiarach 0-6 (3- kolor żółty, 4- kolor niebieski, 5-kolor czerwony), rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia, z nadmuchiwanym mankietem i końcówką drenu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, z uwzględnieniem zmian w Zestawie XXIV. Zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 8,

Pytanie nr 183

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową sterylną, jednorazowego użytku, pakowaną pojedynczo, z delikatnym mankietem, rurka maski wygięta zgodnie z budową anatomiczną gardła, ze wzmocnionym koniuszkiem mankietu, z luźnym drenem do napełniania mankietu, z zabezpieczeniem przed wklinowaniem nagłośni, posiadającą znaczniki prawidłowego usytuowania maski umieszczone na rurce, rozmiar maski, wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczony na rurce, z możliwością wprowadzenia przez maskę standardowej rurki intubacyjnej,  kolorystycznie znakowany łącznik w zależności od rozmiaru maski, w rozmiarach: poniżej 7kg, 7-17kg, 17-30kg, 30-50kg, 50-70kg, 70-100kg?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, z uwzględnieniem zmian w Zestawie XXIV. Zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 9,

Pytanie nr 184

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na propnowane zmiany, z uwagi na kompleksowość przedmiotu zamówienia określonego w zadaniach 1-36, w tym dla zadania nr 9. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 185

Czy Zamawiający dopuści kompletny zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej i tracheotomijnej, z możliwością użytkowania przez 72 h?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 5-9,

Pytanie nr 186

Prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie większej ilości konkurencyjnych cenowo ofert przetargowych.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na Pytania nr 184 w ww. Zestawie. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zadanie nr 13:

poz. nr 1,

Pytanie nr 187

Czy Zamawiający dopuści filtr o wadze 23 g?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 2,

Pytanie nr 188

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o objętości oddechowej 200-1500 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 3,

Pytanie nr 189

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o objętości oddechowej 75-1200 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Zestaw XXVIII

dot. Projektu Umowy Dostawy dla zad. Nr 1-21,23-31,33-34,36 – Zał. nr 5 do SIWZ:

§ 1 ust. 3,

Pytanie nr 190

Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Podane w załączniku ilości asortymentu mają charakter orientacyjny. Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o realizację ilości wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ, jeżeli potrzeby Zamawiającego w tym zakresie będą mniejsze i gdy konieczność taka wynika z procedur leczniczych i diagnostycznych stosowanych przez Zamawiającego, o ile zmniejszenie nie będzie większe niż 20% wartości całego zamówienia.”

Odpowiedź: Zamawiajacy dokonał modyfikacji zapisów § 1 ust. 3 Projektu umowy dostawy odpowiedzią na Pytanie nr 52 w Zestawie XIV. Zapisy SIWZ, w tym zakresie, pozostaja bez zmian.

§ 3 ust. 4,

Pytanie nr 191

Dotyczy warunków umowy § 3 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Jeżeli opóźnienie w dostawie towaru jest niedopuszczalne z uwagi na pilną konieczność zabezpieczenia przez Zamawiającego towaru będącego przedmiotem zamówienia lub jeżeli Wykonawca powiadomi Zamawiającego o braku możliwości realizacji zamówienia, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia w ciągu 5 dni od upływu terminu dostawy od danego zamówienia i zakupu danej partii towaru u innego oferenta, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy oraz obciążenia Wykonawcy różnica pomiędzy ceną zakupu a cena przedmiotu zamówienia w ramach niniejszej umowy.”

Odpowiedź: Z uwagi na pilna konieczność zakupu towarów Zamawiający nie widzi mozliowści wydłużenia postępowania zakupu. Zapisy SIWZ, w tym § 3 ust. 4 Projektu umowy dostawy, pozostaja bez zmian.

§ 4 ust. 3,

Pytanie nr 192

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku powstania opóźnienia w zapłacie należności Wykonawca zobowiązuje się nie zbywać wierzytelności (należności głównej i odsetek) bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Obowiązuje nas zapis zgodny z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.).  Zapisy SIWZ, w tym § 4 ust. 3 Projektu umowy dostawy, pozostaja bez zmian.

§ 1 ust. 3,

Pytanie nr 193

Dotyczy zapisów umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki 
w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości udzielania świadczeń pacjentom. Zapisy SIWZ, w tym § 4 Projektu umowy dostawy, pozostaja bez zmian.

§ 5 ust. 3,

Pytanie nr 194

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W sytuacji stwierdzenia przez Zamawiającego dostawy towaru nie spełniającego warunków określonych w parametrach granicznych i normach jakościowych, towaru wadliwego, niezdatnego do użycia, Zamawiający w ciągu 48 godzin od stwierdzenia powyższego powiadamia Wykonawcę, który odbierze wadliwy towar i w ciągu 72 godzin (3 dni robocze – 5 dni) licząc od dnia uznania reklamacji zobowiązany jest do dostawy towaru wolnego od wad, pod rygorem skutków określonych w § 6.”

Odpowiedź: Zamawiający udzieił odpowiedzi na powyzsze Odpowiedzią na Pytanie nr 110 w Zestawie nr XXII. Zapisy SIWZ, w tym § 5 ust. 3 Projektu umowy dostawy, pozostaja bez zmian.

§ 5 ust. 5,

Pytanie nr 195

Dotyczy warunków umowy § 5 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W sytuacji stwierdzenia przez Zamawiającego braków ilościowych w dostawie, Zamawiający w ciągu 48 godz. od stwierdzenia powyższych faktów powiadomi Wykonawcę, który w ciągu 72 godzin (3 dni robocze) zobowiązany jest do uzupełnienia braków, pod rygorem skutków określonych w § 6 ust. 2-4.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Termin realizacji dostawy liczony jest od daty dostawy brakującego asortymentu. Brakująca fraza w § 5 ust. 5 – Zał. nr 5 do SIWZ, po zmianie w załączeniu.

§ 6 ust. 2,

Pytanie nr 196

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wcześniejsze rozwiązanie umowy jest dopuszczalne za miesięcznym wypowiedzeniem, w przypadku nie wywiązania się przez jedną ze stron z istotnych warunków niniejszej umowy, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”

Odpowiedź: Ten zapis: „po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy na piśmie do należytego wykonywania umowy”, znajduje się w § 6 ust. 3. Zapisy SIWZ, w tym zakresie, pozostaja bez zmian.

§ 6 ust. 9 i 10,

Pytanie nr 197

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 9 i 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% na 1%.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zapisy SIWZ, w tym wysokośc kary umownej, pozostaja bez zmian.

Zadanie nr 21

poz. nr 1,

Pytanie nr 198

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z zadania nr 21 pozycji nr 1 w celu przedstawienia oferty konkurencyjnej na pozostałe narzędzia ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na propnowane zmiany, Zamawiajacy dokonał podziału Zadania nr 21 na dwie części, zmianą z dnia 21.08.2017 r. (Pytanie nr 21 w Zestawie X). Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

poz. nr 2,

Pytanie nr 199

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie igły iniekcyjnej kolonoskopowej o średnicy 22 G (0,7 mm)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, po zmianie zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 3,

Pytanie nr 200

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie szczypiec biopsyjnych o standardowych łyżeczkach ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, po zmianie zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 3,4,

Pytanie nr 201

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie szczypiec biopsyjnych o długości 120 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, po zmianie zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Zestaw XXIX

Zadanie nr 28

Pytanie nr 202

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej jakości „kocyków grzewczych do aparatu Mistral Air” w kolorze niebieskim oraz instrukcja użytkowania, opis produktu w języku angielskim, w każdym opakowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie kocyka w zakresie jak wyżej. Stosowne zmiany w Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

Zestaw XXXI

Zadanie nr 18

poz. nr 1,

Pytanie nr 203

Czy Zamawiajacy dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, po zmianie zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 5,

Pytanie nr 204

Czy Zamawiający dopuści pościel o wymiarach:

przescieradło: 150cmx210cm\

poszwa na kołdrę: 160x210cm

poszewka na poduszkę: 70cmx 80cm

gramatura 25 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, po zmianie zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

poz. nr 3,4,

Pytanie nr 205

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu? Pozwoli to naszej firmie na złozenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, po zmianie zapisy w tym zakresie pozostają bez zmian.

Zestaw XXXI

Zadanie nr 9

poz. nr 10

Pytanie nr 206

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 10 wysokiej jakości łyżki do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh w rozmiarze 0, 1, 2, 3, 4 w długościach 77-157 mm i szerokości dystalnej 9-15mm oraz Miller w rozmiarze 00, 0, 1, 2, 3, 4 w długościach 68-208 mm szerokości dystalnej 11,5-14mm wykonana z lekkiego stopu metalu, kompatybilna z rękojeściami pytanymi poniżej?

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe odpowiedzią na Pytanie nr 124 w Zestawie XXIV. Zapisy SIWZ, w tym zakresia, pozostaja bez zmian.

Pytanie nr 207

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 10 wysokiej jakości rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa, wykonana z wytrzymałego stopu plastiku, kompatybilna z łyżkami pytanymi powyżej. Rękojeść z poprzecznymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, rękojeści wyposażona przez producenta w trzy baterie AAA dające pewność długotrwałego użycia?

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowidzi na powyższe odpowiedzią na Pytanie nr 125 w Zestawie XXIV. Zapisy SIWZ, w tym zakresia, pozostaja bez zmian.

Pytanie nr 208

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 11 wysokiej jakości łyżki do laryngoskopu, światłowodowa, o odpowiednim do trudnej intubacji światłem LED, jednorazowa, typ McIntosh w rozmiarze 0, 1, 2, 3, 4, 5 w długościach 81-175 mm i szerokości dystalnej 11-15mm oraz Miller w rozmiarze 00, 0, 1, 2, 3, 4 w długościach 65-208 mm szerokości dystalnej 10-14mm wykonana z lekkiego stopu metalu, światłowód stabilnie osadzony w łyżce, wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, logo producenta i materiału, z którego wykonana jest łyżka na jednostkowym opakowaniu, oraz symbol CE, numer seryjny i symbol „nie do powtórnego użycia" (przekreślona cyfra 2) naniesione na jednostkowym opakowaniu, kompatybilna z rękojeściami proponowanymi poniżej?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w jedynie poz. nr 10 również łyżek do laryngoskopu o podanych parametrach. Stosowne zmiany w Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

Pytanie nr 209

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 11 wysokiej jakości rękojeść do laryngoskopu, jednorazowego użytku - wykonana z niemagnetycznego, lekkiego plastiku, kompatybilna z łyżkami z pozycji nr 11. Rękojeść z poprzecznymi frezami zapewniającymi pewny chwyt, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła, zapewniająca światło LED stosowane przy trudnej intubacji, stanowiąca ogniwo zasilające rękojeści. Zasilana trzema bateriami AAA?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza zaoferowanie w jedynie poz. nr 11 również rękojeści  do laryngoskopu o podanych parametrach. Stosowne zmiany w Zał. Nr 1 do SIWZ, w załączeniu.

W załączeniu SIWZ (str. nr 6 i 11), po zmianie, Kosztorysy ofertowe – Zał. nr 1 do SIWZ (zad. nr 1,7,8,9, 10,14,16,17,18,19,20,28,29,30), Projekt umowy dostawy dla zad. 1-21,23-34,36  i zad. nr 22 – Załącznik nr 5 do SIWZ, po zmianie z ogłoszeniem po zmianie.

Prosimy o uwzględnienie w/w odpowiedzi (zmian i wyjaśnień). Pozostałe warunki SIWZ nie ulegają zmianie.

Zapraszamy do składania ofert w terminie określonym ogłoszeniem i SIWZ, tj. do dnia 15 września 2017 r. do godziny 12:00.

Z poważaniem,

sporz. M. Szydłowska

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, 20-089 Lublin, ul. Biernackiego 9

tel. 81 740 20 39, fax. 81 740 86 14, sekretariat@janbozy.pl, www.janbozy.lublin.pl